城市及道路照明工程专业承包企业资质等级标准

城市及道路照明工程专业承包企业资质分为一级、二级、三级。

一级资质标准：

1、企业近5年承担过下列5项中的3项以上照明工程施工，工程质量合格。

（1）10KV以上变电站、配电室（含电缆及线路）安装工程3座；

（2）容量160KVA以上的变压器安装工程；

（3）具有远程控制功能的照明工程；

（4）具有2路以上电源且可自投自复的照明工程；

（5）设备投资在30万元以上（不含土建及电缆、线路部分）的照明工程。

2、企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称；总工程师具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历并具有本专业高级职称；总会计师具有中级以上会计职称。

企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于30人，其中工程技术人员不少于20人；

工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于10人。

企业具有的二级资质以上项目经理不少于4人。

3、企业注册资本金800万元以上，企业净资产1000万元以上。

4、企业近3年最高年工程结算收入1200万元以上。

5、企业具有相应的施工机械及质量检测设备，并至少具有：

（1）20米以上升降车2台以上；

（2）不受外光源影响的灯具检测场所。

二级资质标准：

1、近5年承担过下列3项中的2项以上照明工程施工，工程质量合格。

（1）10KV电缆或线路工程：

（2）容量100KVA以上的变压器安装工程；

（3）设备投资在30万元以上（不含土建及电缆、线路部分）的照明工程。

2、企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历并具有本专业高级职称；财务负责人具有中级以上会计职称。

企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于20人，其中工程技术人员不少于15人；

工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于6人。

企业具有的三级资质以上项目经理不少于2人。

3、企业注册资本金400万元以上，企业净资产500万元以上。

4、企业近3年最高年工程结算收入700万元以上。

5、企业具有13米升降车和20米升降车各1台以上。

三级资质标准：

1、企业近5年承担过380V以上照明工程配电室和5公里以上电缆（或10公里以上架空线路）的照明工程施工，工程质量合格。

2、企业经理具有3年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有3年以上从事工程施工技术管理工作经历并具有本专业中级职称；财务负责人具有初级会计职称。

企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于8人，其中工程技术人员不少于5人；

工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于3人。

企业具有的三级资质以上项目经理不少于1人。

3、企业注册资本金200万元以上，企业净资产240万元以上。

4、企业近3年最高年工程结算收入400万元以上。

承包工程范围：

一级企业：可承担各类城市广场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿地等的照明工程（合变电站、配电室）。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的10Kv及以下的各类城市广场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿地等照明工程。

三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的380V及以下的城市广场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿地等照明工程。